УТВЕРЖДЕНА

Советом депутатов Балманского сельсовета

Решение № 6  двадцать первой    сессии

от 22.08.2012г.

ПРОГРАММА

Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

Балманского сельсовета  Куйбышевского района

Новосибирской области на 2012-2015 годы

и  на  период  до  2020 года

с. Балман  2012г.

- 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Балманского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2012-2015 годы и на период до 2020 года. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы"; - письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области №3021-05/2 от 26.08.2011г. о повышении эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие систем коммунальной инфраструктуры. |
| Разработчик программы | Администрация Балманского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Исполнители программы | - Администрация Балманского сельсовета; - Организации жилищно-коммунального комплекса. |
| Контроль за реализацией программы | Глава Балманского сельсовета Бойков В.В. |
| Цели и задачи программы | - создание комплекса условий для проживания населения, отвечающих стандартам качества и благоприятной жизненной среды; - снижение расходов на эксплуатацию и ремонт коммунальной инфраструктуры; - устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение надежности систем; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - привлечение инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры поселения; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Балманского сельсовета. |
| Основные мероприятия программы | 1. Модернизация водопроводных сетей с.Балман. 2. Устройство павильона питьевой воды в с.Балман. 3. Установка низкочастотных регуляторов в с.Балман. 4. Установка прибора учета в с.Балман. 5.Разработка проектно-сметной документации на строительство скважины в с.Балман. 6. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети в д.Еланка. 7. Капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог, протяженностью 5 км. 8. Разработка проектно-сметной документации на модернизацию тепловых сетей в с.Балман. |
| Сроки реализации программы | Начало – 2012 год Окончание – 2020 год |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства федерального бюджета; - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные источники. |

- 2. Краткая  характеристика поселения.

Границы Балманского сельсовета установлены Законом Новосибирской области от 27.12.2002 года №90-03 «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области».                                                                                                            Административным центром Балманского сельсовета является село Балман. Центральная усадьба находится в 96 км от районного центра г. Куйбышева, 440 км от областного центра  г.Новосибирска и в 105 км от  ближайшей железнодорожной станции  Барабинск. С районным центром с.Балман связано автомобильной дорогой, имеющей щебеночное покрытие.                                                                                                                                  В состав Балманского сельсовета входят три населенных пункта: село Балман, деревня Еланка и посёлок Красиково. Расстояние от центральной усадьбы  до д.Еланка  - 3 км, до п.Красиково -14км.  Численность населения по Балманскому сельсовету  на 01.01.2012 года составляло 406 человек. Соответственно в населенных пунктах:                                                                                                                                 с.Балман  -  368 чел.                                                                                                                                   д.Еланка  -  38 чел.                                                                                                                      В п.Красиково жителей нет, она используется как производственная площадка  сельхозпредприятия. Общая площадь земель сельского поселения в его современных административных границах 117668,2 га, в том числе сельхозугодий 7439 га. Основные предприятия поселения: сельхозпредприятие  ООО «Россия», крестьянско-фермерское хозяйство «Кедр» и Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-хозяйственный участок Балманский».

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные  органы представительной власти.

2.1. Общие данные для разработки технических и экономических параметров                                                                                                                   программы.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Население |  |  |
| Общая прогнозируемая численность населения | чел. | 406 |
| Средний состав семьи | чел. | 3,1 |
| Среднедушевые доходы населения | руб. | 4728 |
| Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | чел. | 152 |
| Количество получателей субсидии на оплату ЖКУ | чел. | 38 |
| Жилищный фонд |  |  |
| Общая площадь жилищного фонда: | тыс.м2 | 8,9 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 6,0 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 6,0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 0 |
| Частный жилищный фонд | -//- | 2,9 |
| Многоквартирные дома (МКД) | шт. | 45 |
| Число проживающих в МКД | чел. | 324 |
| Одноквартирные дома (ОКД) | шт. | 53 |
| Число проживающих в ОКД | чел. | 82 |
| Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 0,08 |
| Отапливаемый жилищный фонд | тыс.м2 | 1,6 |
| Площадь полублагоустроенного жилья | тыс.м2 | 1,1 |
| Площадь не благоустроенного жилья | тыс.м2 | 7,8 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных (угольных) | шт. | 1 |
| Установленная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час. | 1,8 |
| Протяжённость тепловых сетей в однотрубном исчислении | км | 1,8 |
| Годовой объем выработки тепловой энергии | тыс.Гкал. | 2,2 |
| Износ котельного оборудования | % | 50 |
| Износ теплосетей | % | 84 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт. | 3 |
| Средняя производительность | тыс.м3/сут. | 9,02 |
| Водопроводы | шт. | 1 |
| Протяженность сетей | км | 3,087 |
| Износ водопроводных сетей | % | 100 |

3. Характеристика существующей системы коммунальной            инфраструктуры,    перспективы развития.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Балманского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается муниципальное унитарное предприятие МУП   «ПХУ Балманский», созданное в апреле 2007 года.

Основными целями в деятельности МУП «ПХУ Балманский» являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг, в т.ч. работы по содержанию и ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов (технические осмотры, технический надзор, текущий ремонт);

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы и жилищного фонда на территории с. Балман;

- водоснабжение населенных пунктов Балманского сельсовета;

- обслуживание канализационной сети многоквартирных жилых домов.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры;

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда;

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.                                                                    По причине большого износа тепловых  и водопроводных сетей качество предоставля-емых коммунальных услуг не отвечает запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в теплосетях, системе водоснабжения и других непроизводительных расходов, сохраняется высокий уровень затратности предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности. Обслуживаемый унитарным предприятием жилищный фонд на 72% имеет износ более 30 процентов. До 2009 года большая часть жилищного фонда находилась в собственности сельхозпредприятия, которое не смогло обеспечить его нормальное содержание. Накопившиеся проблемы в жилищном комплексе требуют больших финансовых затрат. Обостряет эту проблему и накопившаяся у населения задолжен-ность за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Собираемость платежей с учетом задолженности прошлых лет составляет 64,6%. Собираемость платежей за текущий год составляет 80,8%.

4.Теплоснабжение.

Система теплоснабжения является частью муниципальной инфраструктуры, совершенствование и расширение которой необходимо для поддержания экономического роста и экономической стабильности, защиты здоровья жителей  Балманского сельсовета. В настоящее время разрабатываются две инвестиционные программы: «Модернизация тепловых сетей с.Балман  Куйбышевского района Новосибирской области на 2013-2014гг.» и «Модернизация котельной с.Балман Куйбышевского района Новосибирской области на 2013-2015 годы».

Система теплоснабжения состоит из котельной на твердом топливе оборудованной двумя  котлами. Один котел марки КВ 1.0-95- РСО со сроком эксплуатации 7 лет, второй котел марки  КВ-0.8-95-ОУР со сроком эксплуатации 1 год. Установленная мощность котельной 1,66 Гкал./час., расход угля 2,8 т/сут.                                 Отсутствие автономного источника электропитания приводило к сбоям подачи тепла в жилые дома и объекты соцкультбыта при внеплановых и аварийных отключениях электроэнергии. В текущем году приобретен дизель-генератор, установка которого позволит избежать данные проблемы.                                                                   Производственные мощности котельной в настоящее время загружены на 25%. В се-  ле Балман тепловые сети из стальных труб средним диаметром 89 мм. Их протяжен-ность в однотрубном исчислении 1,753 км. Трубы проложены под землей по каналу из кирпича, изоляция трубопроводов отсутствует. Срок эксплуатации теплотрассы 34 года. На трубопроводах тепловой сети имеет место наружная коррозия до 95% поверхности труб, имеются хомуты. Теплоизоляция частично или полностью отсутствует на 85% трубопроводов. Изношенность сетей в среднем 84%. Годовая длительность функционирования сетей соответствует длительности отопительного периода – 230 дней. Тепловые сети работают по температурному графику 95/70 С.  Реализация тепловой энергии производится по нормативу 0,029Гкал./кв.м. отапливаемой площади в месяц. Приборы учета тепловой энергии отсутствуют.                                                               Модернизация котельной предусматривает перевод тепловой схемы котельной на 2-контурную и перевод системы теплоснабжения на независимую, что позволит системе отопления работать в устойчивом гидравлическом режиме, а котловому контуру работать на более чистой воде. Тепломеханическая схема котельной остается без изменения, основное котельное оборудование не реконструируется.

4.1.Задачи капитальных вложений (инвестиционного проекта)

Основными задачами настоящего проекта являются:

- Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- Повышенная надежность системы теплоснабжения;

- Снижение потерь энергоресурсов в т.ч. электроэнергии на 43%;

- Повышение уровня рационального использования топлива и энергии.

4.2. Источники капитальных вложений

Планируемые источники финансирования инвестиционного проекта:

-  Внебюджетные средства-15446,27тыс. руб.

-  Средства местного бюджета  650,59тыс. руб

-  Средства предприятия 162,59 тыс. руб.

| Источники средств | Планируемый объем (тыс. руб.) | Доля wk % | Требуемая доходность (цена средств источника) rk % |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства Фонда финансовой поддержки ЖКХ | 15446,27 | 95 |  |
| Бюджет МО | 650,37 | 4 |  |
| Средства предприятия ЖКХ всего, в том числе | 162,59 | 1 |  |
| - амортизационные отчисления | 131,70 |  |  |
| - прибыль на развитие | 30,89 |  |  |
|  | 16259,23 | 100 |  |

4.3. В инвестиционный период проекта предполагается осуществить следующие работы:                                                                                                                    - модернизация тепловых сетей;                                                                                                            - перевод тепломеханической части на независимую схему с установкой двух пластинчатых теплообменников FP 41-1-ЕН;                                                                             - автоматизация котельной;                                                                                                       - электроснабжение и освещение котельной, резервное электроснабжение. Источниками капитальных вложений являются собственные и привлечённые средства.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАЛМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                          В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| Мероприятия |  | Год реализации | Источники финансирования тыс. руб. |  |  |  | Итого тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Внебюджетные средства | Бюджет МО | Средства предприя тия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Аморти зация | Прибы ль |  |  |
| Модернизация тепловых сетей Модернизация котельной в т.ч. - перевод тепломеханической части на независимую схему; -резервное электроснабжение. |  | 2013г. 2014г. | 12692,53 2753,74 | 349,77 - | 71,18 60,52 | 16,28 14,61 | 13129,76 2828,87 |  |
| автоматизация котельной; |  | 2015 г. |  | 300,60 |  |  | 300,60 |  |
| Итого: |  |  | 15446,27 | 650,37 | 131,70 | 30,89 | 16259,23 |  |

4.4.  Показатели экономической эффективности проекта

| Наименование статей расходов | До реализации проекта | После реализации проекта | Экономический эффект тыс.руб./год |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы на аварийные работы (тыс.руб.) | 110,43 | 10,0 | 100,43 |
| эффективность использования топлива на выработку тепловой энергии ( кг.у.т./Гкал) | 238 | 195 | 389,1 |
| эффективность использования электроэнергии на выработку тепловой энергии (кВтч/Гкал) | 47,4 | 29,2 | 96,1 |
| Уровень загрузки (использования) установленной мощности источника тепловой энергии (%) | 74 | 74 |  |
| ИТОГО |  |  | 585,63 |

5. Водоснабжение

Система централизованного водоснабжения  обеспечивает услугой по доставке питьевой воды все категории потребителей Балманского сельсовета. Источниками централизованного водоснабжения поселения являются водозаборные скважины и водонапорные башни, осуществляющие подачу воды. Подача воды осуществляется круглосуточно, график отключений не применяется. Водоснабжение поселения осуществляется из артезианских скважин, расположенных на территории населенных пунктов. Программой предусматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и обществен-ных зданиях.

5.1. Технические характеристики системы водоснабжения

К муниципальной инфраструктуре Балманского сельсовета относятся 3 водозабор- ных скважины, водонапорная башня,  3,087 км водопроводных сетей из чугунных труб диаметром 115 мм, бетонные колодцы – 21 шт, водораздаточные колонки – 17 шт. и пожарные гидранты - 9 шт. Имеется резервуар  запаса воды объемом 300 м3. Природоохранная зона  отсутствует.  Водопровод введен в эксплуатацию в 1968 году. Срок амортизации водопровода истек. Очистные сооружения отсутствуют.  Система водоснабжения  села Балман присоединена к системе водоснабжения сельхозпредприятия ООО «Россия» через запорную арматуру. Система водоснабжения передана в хозяйственное ведение МУП «ПХУ Балманский» в 2009 году. МУП покупает питьевую воду у ООО «Россия» и доставляет её по водопроводу потребителям. В д.Еланка существовал водопровод, принадлежавший ООО «Россия». Он пришел в негодность. Население пользуется в настоящий момент водой, добываемой из скважины при помощи бытового водопогружного электрического насоса.

В качестве источников водоснабжения Балманского сельсовета используются следующие источники водоснабжения:

| Наименование | Тип | Расстояние от населенных пунктов | Средняя производительность, тыс. м3/год | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина | подземный | 0,1 | 9,02 | Соответствует СанПиН 2.1.4.559-96 |

- 5.2. Характеристика основных проблем систем водоснабжения

1) плохое качество воды;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2) износ водозаборных скважин;

3) отсутствие планового поэтапного обновления эксплуатационных артезианских            скважин;

4) отсутствие скважин для резервного водоснабжения поселения на период чрезвычайных ситуаций;

5)  полный износ водопроводной сети в селе Балман общей протяженностью 3,087км;

6)  низкая надежность электроснабжения водозаборных сооружений;                                                                                                                                                                                        7) отсутствие нормального водоснабжения в д.Еланка.

5.3.Задачи капитальных вложений (инвестиционного проекта).             Основными задачами настоящего проекта являются:

- улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, а также качества питьевой воды;  - повышение надежности системы водоснабжения в с.Балман Куйбышевского района Новосибирской области.

5.4.Предполагаемый объем капитальных вложений по укрупненным показателям.

Предполагаемый объем капитальных вложений (согласно сметных расчетов) – 7970,16 (семь миллионов девятьсот семьдесят тысяч сто шестьдесят) рублей.

Источники финансирования:                                                                                                  - Средства ФЦП «Социальное развитие села» - 2112,092 тыс.руб.;                                      - Внебюджетные средства (фонд модернизации) – 4686,454 тыс.руб.;                                 - Средства администрации Балманского сельсовета – 773,11 тыс.руб.;                                - Средства предприятия – 398,50 тыс.руб.

5.5.Источники капитальных вложений (собственные, привлеченные) из фонда муниципального развития Новосибирской области.

Планируемые источники финансирования инвестиционного проекта:                              - Средства Федеральной Целевой Программы «Социальное развитие села»;                      - Целевые средства Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области;                                        - Средства, выделяемые из бюджета Куйбышевского района;                                                    - Средства, выделяемые из бюджета муниципального образования;                                          - Собственные средства предприятия, в том числе средства, полученные от введения инвестиционной надбавки к тарифу и платы потребителей за подключение к системе водоснабжения.

5.6. В инвестиционный период проекта предполагается осуществить следующие работы:

| № п/п | Мероприятия | Сметная стоимость тыс.руб | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация системы водоснабжения с.Балман, Куйбышевского района Новосибирской области - водопроводные сети; - павильон питьевой воды; - водопроводные колодцы; - приборы учёта воды; - частотные регуляторы; - ограждение санитарной зоны; - пожарные гидранты. | 7970,16 | 2012г. |
|  | Итого: | 7970,16 |  |

5.7. Ключевые показатели эффективности модернизации водоснабжения                                          с.Балман, Куйбышевского района, Новосибирской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда модернизации и развития ЖКХ

| № п/п | Наименование статей расходов | Ед. изм. | До реализации проекта | После реализации проекта | Экономический эффект тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| надежность (бесперебойность) снабж. потр. услугами |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение аварийности | ед/км | 7,2 | 0,1 | 274,72 |
| 2 | Уровень потерь на модернизированных сетях | м3/год (%) | 2208 (24) | 814 (5) |  |
| 3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 0 |  |
| 4 | Расход электрической энергии | тыс. кВт*ч/ год | 16,56 | 5,52 |  |
| 5 | Энергоёмкость (расход электроэнергии на технологические нужды) | кВт*ч/м3 | 1,8 | 0,8 | 50,9 |
| 6 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 16,3 | 100 |  |
| 7 | Оснащение приборами учёта потребляемых и произведённых ресурсов | % | 5 | 100 |  |
| 8 | Расходы на ремонтно-восстановительные работы | тыс.руб/год | 724,01 | 14,8 | 709,21 |
| 9 | Доходы от увеличения реализации услуг по водоснабжению | тыс.руб/год |  |  | 100,7 |
|  | Итого: |  |  |  | 1135,53 |

- ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
 КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАЛМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| - № - п/п | - Наименование - мероприятия, - работ | - Источник - финанси - рования | Потребность в средствах (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ВСЕГО |  | - 2012 - год | - 2013 - год | - 2014 - год | - 2015 - год | 2016 год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | 9 |
| - 1 | - Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Модернизация водопроводных сетей | - Всего областной местный бюджет | 7055,4 6702,6 352,8 |  | - 7055,4 6702,6 352,8 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| - 1.2. | - Устройство павильона питьевой воды | - Всего областной местный бюджет | - 784,0 744,8 39,2 |  | - 784,0 744,8 39,2 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| - 1.3. | - Установка низкочастотного регулятора | - Всего областной местный бюджет | - 98,99 - 94,04 - 4,95 |  | - 98,99 - 94,04 - 4,95 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| - 1.4. | - Установка прибора учета - воды | - Всего областной местный бюджет | - 31,7 30,1 1,6 |  | - 31,7 30,1 1,6 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| - 1.5. | - Разработка проектно-сметной документации строительства артезианской скважины в с.Балман | - Всего областной местный бюджет | - 250,0 - 250,0 |  | - - - - | - 250,0 - - 250,0 | - - - - | - - - - | - - - - |
| - 1.6. | - Разработка проектно-сметной документации строительства водопроводной сети д.Еланка | - Всего Местный бюджет | - 120,0 - 120,0 |  | - - - - | - 60,0 - 60,0 | - 60,0 - 60,0 | - - - - | - - - - |
| - Всего по программе |  | - Всего - областной - местный бюджет | - 8340,09 - 7571,54 - 768,55 | - 7970,09 7571,54 398,55 |  | - 310,0 - 310,0 | - 60,0 - 60,0 | - - - - - - |  |

5.3. Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы                                      водоснабжения позволит:                                                                                                                                     - улучшить качественные показатели питьевой воды;                                                                 - обеспечить бесперебойное водоснабжение населенных пунктов;                                           -  сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;              -  увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;                                                                                                                - повысить рентабельность МУП «ПХУ Балманский», эксплуатирующего систему водоснабжения Балманского сельсовета.

- 6. Энергоснабжение и энергосбережение.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг. Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы.  Основными целями Программы  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Балманском сельсовете за счет снижения к 2014 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 15 процентов.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

а) Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

б) Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

в)Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:                            - проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов административного здания, муниципального учреждения, униципального унитарного предприятия;                                                                                                     - проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств, выделяемых в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ.

г) Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.      Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии администрацию МО, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

В плане энергоснабжения территории Балманского сельсовета на 2012 год предусмотрено установка уличного освещения в д. Еланка.

7. Задачи в области  транспорта, связи и дорожного хозяйства.

Цель – повышение доступности транспортных услуг, удовлетворяющих потребности в перевозке грузов и пассажиров, устойчивое сообщение со всеми населенными пунктами поселения, полное и качественное обеспечение потребностей в услугах связи.

Задачи:                                                                                                                                     - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог поселения, проведение капитального ремонта 6 километров  внутрипоселенческих дорог;            - создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;                                                      - обеспечение роста номерной емкости телефонной сети;                                                      - обеспечение продвижения новых услуг связи.

- 8. Реализация программы

Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Новосибирской области, средства местного бюджета, собственные средства МУП «ПХУ Балманский», внебюджетные источники.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Балманского сельсовета, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Балманского сельсовета,

МУП «ПХУ Балманский»

Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации Балманского сельсовета.

- Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Балманского сельсовета.

- 9. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

-     модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

-    снижение  эксплуатационных затрат предприятия ЖКХ;

-     улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.