### Совет депутатов

Сергинского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области

РЕШЕНИЕ № 4

Двадцать первой сессии

четвертого созыва

от 27.01.2012 года.                                                                                    с.Сергино

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2012-2014 годы»

На основании Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

Устава администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, Совет депутатов Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области четвертого созыва

РЕШИЛ:

программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2012-2014 годы УТВЕРДИТЬ.

Глава Сергинского сельсовета                                                   Е.Н. Архипова

УТВЕРЖДЕНА

Решением №4  21-й сессии

Совета депутатов

Сергинского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области

от 27.01.2012 года

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012– 2014 ГОДЫ

С. Сергино

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕРГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012– 2014 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование Программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2012-2014 годы» |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; Устав администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| - Муниципальный заказчик Программы | - Администрация Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| - Основные разработчики Программы | - Администрация Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| - Цель Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| - Задачи Программы | - 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. - 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. - 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации - 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| - Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: водоснабжение на 13% (0,8кВт.ч/куб. м – 2014г.); |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Срок реализации программы - 2014 год. - Этапы осуществления Программы: - первый этап –2012 год; - второй этап –2013 год - третий этап – с 2014 год |
| - Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 100 тыс.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Водоснабжение: 100 тыс. руб., в т.ч.: мероприятия по ремонту объектов системы водоснабжения 100 тыс. руб. |

- 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области являются:

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления  при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации  Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования администрации  Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области имеет право:

запрашивать и получать от потребителей коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах администрации, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области имеет право:

запрашивать и получать от потребителей коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области разрабатывается на период до 2014 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области:

1 этап – 2012 год.

2 этап – 2013 год.

3 этап -  2014 год.

Основные  мероприятия  Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Ремонт системы водоснабжения: |  |
| 1.1. | Ремонт водозаборных колонок | 35 |
| 1.2. | Ремонт водопровода | 35 |
| 1.3. | Замена водопроводных труб | 30 |
|  | ВСЕГО по МО Сергинский сельсовет | 100 |

- 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 39920,4  га

Численность населения (2012г.) – 379 чел.

Темп роста численности (2012/2011 г.г.) –0,9 %

Общая площадь жилищного фонда (2012г.) - 4000  кв. м

Новое жилье за последние 10 лет не строилось

Число источников (2012 г.):

водоснабжения - 3

полигон бытовых отходов - 2

Протяженность сетей (2012 г.):

водопроводных – 4,5 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2012 г.):

водопроводных – 9,3%

- 2.1. Территория

Муниципальное образование Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области расположено в пределах Куйбышевского района  на расстоянии 50 км от районного центра, 460 км от областного центра

- 2.2. Климат

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 137 дней, отопительный период 228 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет -8 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет -20 градусов средняя температура июля +20 градуса.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

- 2.3. Население

Среднегодовая численность населения МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области в 2012 году составила 379 чел.

- Таблица 1

Численность населения МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области в 2012 – 2014 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 390 | 386 | 379 |

В течение 2010 - 2012 годов численность населения МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области осталась на уровне 385 человек

Естественный прирост населения в 2012 году составил 1 чел. (табл. 2). В течение 2010 - 2012 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения рождаемости над смертностью. При этом рождаемость составляет 1,9% от общей численности населения 2011 года. Динамика рождаемости носит устойчивый характер и компенсирует естественную убыль населения МО Сергинский сельсовет в период с 2009 по 2011 г.г.

- Таблица 2

Естественное движение населения муниципального образования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 7 | 0 | 1 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 3 | 6 | 1 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | +4 | -6 | 0 |

- Таблица 3

Миграционное движение населения МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области

миграционные процессы снижают численность населения МО. Миграционная убыль населения в 2012 году составила -1 чел. .

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Среднее значение за период 2009 - 2011 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 7 | 13 | 2 | 7 |
| 2. | Выбыло | чел. | 15 | 13 | 3 | 10 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | -8 | 0 | -1 | -5 |

В МО в 2010 году на 390 лиц администрации приходилось 256 лиц трудоспособного возраста, 79 – старше трудоспособного возраста, дети от 0 до 6 – 24, от 6 до 18 – 31 человек.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2011 году составила 240 человек, или 62,2 % от общей численности населения. В период с 2010 по 2012 г.г. общая численность трудоспособного населения снизилась на 3,4%.

Количество занятых на предприятиях различных форм собственности в 2011 году составило 69 человек. Численность занятых в экономике имеет тенденцию к небольшому снижению , с 2010 по 2012 г.г. снижение составило 2,0 %.

- 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2010 года на территории МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области действовало 10 предприятий и организаций. В течение 2010 - 2012 г.г. их количество достигло 11.

- Таблица 4

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области в 2010 - 2012 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 10 | 12 | 12 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 0 | 2 | 2 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 3 | 3 | 3 |
| Связь | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Образование | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Культура | ед. | 2 | 2 | 2 |

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики МО Сергинский  сельсовет по числу работающих в 2011 г. занимают следующие отрасли:

- Таблица 5

Динамика численности работников МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области по отраслям экономики

| Показатель | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. | 6 | 6 | 6 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 0 | 5 | 12 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 3 | 3 | 3 |
| Образование | чел. | 12 | 12 | 12 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 3 | 3 | 3 |
| Культура | чел. | 6 | 7 | 7 |

В структуре предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области по видам экономической деятельности за период 2009 - 2011 годов не произошло существенного изменения численности .

Заработная плата работников по отраслям экономики

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области за период с января по декабрь 2011 года составила 6745 руб. Темп роста (2012/2010г.г.) – 6745/4738=42,3 %.

- 2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

- Жилищный фонд

В течение 2010- 2012 гг. общая площадь жилищного фонда МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области  осталась на прежнем уровне и в 2011 году составила 4000  кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда - 2642 кв. м (66,1% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 1358 кв. м (33,9 % от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

- Таблица 6

Характеристика жилищного фонда МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области  в 2010 – 2012  г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | м2 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  | частный | м2 | 1358,0 | 1358,0 | 1358,0 |
|  | государственный | м2 | 0 | 0 | 0 |
|  | муниципальный | м2 | 2642 | 2642 | 2642 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 11 | 11 | 11 |
|  | канализацией | % | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
|  | центральным отоплением | % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  | 0 | 0 | 0 |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во,% | 0 | 0 | 0 |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | 0 | 0 | 0 |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% | 0 | 0 | 0 |

Благоустройство МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области  характеризуется малым процентом оборудованным холодным водоснабжением и канализацией, и отсутствием центрального отопления жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области  жильем в 2011 году составила 10,4  кв. м на 1 жителя.

- Таблица 7

Ввод в действие жилых домов в МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области в 2010 - 2012 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отремонтировано жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фундаменты и стены | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фасад | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кровля | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| коридоры и места общего пользования | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| центральное отопление | п.м, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| холодное и горячее водоснабжение | п.м, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| система канализации | п.м, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газоснабжение | п.м, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электроснабжение | п.м, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| лифтовое оборудование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

- Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области  и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

Водоснабжение МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области  на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из скважины.

Основные технологические показатели:

скважины – 3 шт.

очистные сооружения отсутствуют

Резервуары (водонапорная башня):

куб. м - 20 ,0  ед.;

Подача воды в МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области  осуществляется по водоводам Д = 163 мм с насосной станции в разводящую сеть МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 48 куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 27 куб. м/сут.;

организациям – 18 куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях - 3 куб. м/сут.

- 2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение: администрация Сергинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области

- 2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области  на 2012 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2011 г. - 4619 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО Сергинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области  в расчете на 1 кв. м общей площади – 17,08 руб. в месяц;

- 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Сергинского сельсовета являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- 3.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение МО Сергинский сельсовет осуществляется за счет водозабора МО Сергинский сельсовет.

Водозабор введен в эксплуатацию в 1979 г. В настоящее время водозабор состоит из скважины, глубиной 40 м, водонапорной башни, емкостью 20 куб. м. Очистные сооружения отсутствуют.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 0,048 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,027 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям – 0,018 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях - _0,003 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Сергинского сельсовета осуществляется МО Сергинский сельсовет

На балансе МО Сергинский. находится 4,5 км водопроводных сетей.

- Инженерно-технический анализ

В МО Сергинского сельсовета существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод в водонапорную башню.

2. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

Насосная станция.

Водонапорная башня.

Разводящая сеть

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

отсутствие очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Отсутствие очистки воды

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей арматуры.

- Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Проблемы

Несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и марганца в питьевой воде.

Требуемые мероприятия

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

- Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения МО Сергинский сельсовета по степени обеспеченности подачи воды - соответствует. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 0,9 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в с. Сергино 3,0 км. 1,5 км сетей в д. Анган.

Характеристика водопроводной сети МО Сергинский сельсовета

- Таблица 8

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012г. | 2014г. | Темп роста, 2014/2012гг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 2 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 0,4 | 0,4 | 0 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через разводящую сеть до потребителя.

Состояние основных фондов

Проблемы

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Устройство водопровода 15 м до резервуара воды.

Установка станции водоподготовки воды

Модернизация сетей 400 метров

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ.

- Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2011 г. являются:

население - 56%;

бюджетные организации, соцкультбыт - 3%;

прочие потребители – 34,5%;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 6,5% от общего подъема воды.

- Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2011 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 48 куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 48куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 45 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2011 г. Q = 3 куб. м/сут., что составило 6,5% к поданной воде в сеть.

- 3.1.2 Организационный анализ

МО Сергинский сельсовет  обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО Сергинский сельсовета.

- Таблица 9

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 14,7 | 16,6 | 16,4 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 14,7; 15,7; 17,6; 17,4. | 16,6; 15,7; 17,6; 17,4. | 16,4; 15,7; 17,6; 17,4. |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 13,3 | 15,2 | 15,4 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 7,9 | 8,8 | 9,6 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 0,8 | 1,4 | 2,6 |
| 4.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год |  |  |  |
| 4.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 4,6 | 5 | 3,2 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 8,2 | 7,2 | 9,8 |

- Основные показатели работы системы водоснабжения

Существующая подача питьевой воды МО Сергинский сельсовет на муниципальные нужды составляет 0,048_ тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,027 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,018 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,003 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Сергинский сельсовет  осуществляется по полиэтиленовым водоводам Д = 168 мм с водонапорной башни в разводящую сеть МО Сергинский сельсовет.

На балансе МО Сергинский сельсовет находится 4,5 км водопроводных сетей. Износ сетей  400 метров требующих замены составляет 8,9 %.

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1.   Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

2. износ насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Сети в замене не нуждаются.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

модернизация насосных станций

реконструкция и модернизация очистных сооружений;

строительство узла обработки промывных вод.

установка станции водоподготовки воды

модернизация сетей 400 метров

Параметры оценки качества

- предоставляемых услуг водоснабжения

- Таблица 10

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Установленный на территории МО Сергинский сельсовета тариф на холодное водоснабжение для населения в 2012 г. - 17,08 руб

- 3.2. Программа развития водоснабжения

- Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Сергинский сельсовет показывает, что действующие сети водоснабжения не обеспечивают население чистой питьевой водой. Необходимо строительство новой скважины  и замена устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо внести изменения в схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО Сергинский	 сельсовет  в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

модернизация сетей 400 метров.

- Таблица 11

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоснабжения МО Сергинский сельсовет

| N п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | С. Сергино | Ремонт водозаборных колонок | 3 |
| 2 |  |  | Модернизация водопровода 400 метров | 1 |
| 3 |  |  | Ремонт водопровода | 1 |
| 4 |  |  | Замена водопроводных труб | 1 |

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств  местного бюджета составят за период реализации Программы в части водоснабжения 100 тыс. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- 4. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Таблица 12

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Сергинский сельсовет  на период  2012 - 2014 г.г.

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1 | Ремонт водозаборных колонок | 35 |
|  | Ремонт водопровода | 35 |
|  | Замена водопроводных труб | 30 |
|  | ИТОГО | 100 |
|  | ВСЕГО по МО Сергинский сельсовет | 100 |

- 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

- 5.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Сергинский сельсовет  являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Сергинский сельсовет  включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Сергинский сельсовет  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

- 5.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Сергинский сельсовет  определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 13). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Сергинский сельсовет  и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

- Таблица 13

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Водопроводное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 6 | Организационно-правовые условия |  |
| 6.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация Сергинского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- 5.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Сергинского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Сергинского сельсовета

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой  Сергинского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Сергинского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функции уполномоченного органа по реализации Программы выполняет администрация Сергинского сельсовета.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Сергинского сельсовета

Инвестиционные программы разрабатываются администрацией Сергинского селсьовета на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.